- 红霉素

- Hongmeisu

- Erythromycin

- 书页号：中国药典2005年版二部－222

[修订]

【检查】  红霉素A组分  照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以磷酸盐溶液（取磷酸氢二钾8.7g，加水1000ml，用20%磷酸调节pH值至8.2）-乙腈（40：60）为流动相；流速为每分钟0.8ml～1.0ml；柱温35℃；波长为215nm。取红霉素标准品适量，加甲醇适量（10mg加甲醇1ml）溶解后，用磷酸盐缓冲液（pH7.0）-甲醇（15：1）定量稀释制成每1ml中约含4mg的溶液，取20μl注入液相色谱仪。按红霉素C、红霉素A、红霉素B的顺序出峰。另取红霉素标准品适量，130℃加热破坏4小时，按上述方法稀释制成每1ml中约含4mg的溶液，取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图至红霉素A保留时间的5倍。按红霉素C、红霉素A、杂质1、红霉素B、红霉素烯醇醚峰的顺序出峰（必要时，用红霉素C、红霉素B、红霉素烯醇醚对照品进行峰定位）。红霉素A峰与红霉素烯醇醚峰的分离度应大于14.0，红霉素A峰的拖尾因子应小于2.0。

测定法  取本品和红霉素的标准品各约0.1g，精密称定，分别加甲醇5ml溶解，用磷酸盐缓冲盐（pH7.0）-甲醇（15︰1）定量稀释制成每1ml中约含4mg的溶液，分别作为供试品溶液和标准品溶液；精密量取供试品溶液与标准品溶液各20ul，分别注入液相色谱仪，记录色谱图，按外标法以峰面积计算供试品中红霉素A的含量。按无水物计算，不得少于88.0%。

红霉素B、C组分及有关物质  取本品，用磷酸盐缓冲盐（pH7.0）-甲醇（15︰1）定量稀释制成每1ml中约含4mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取5ml，置100ml量瓶中，用磷酸盐缓冲液（pH7.0）-甲醇（15︰1）稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照红霉素A组分项下的色谱条件，取对照溶液20ul注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的25％，精密量取供试品溶液与对照溶液各20ul，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3.5倍。供试品溶液色谱图中，红霉素B峰和红霉素C峰面积均不得大于对照溶液主峰面积（5.0%）。红霉素烯醇醚校正后的峰面积（红霉素烯醇醚校正因子为0.09）不得大于对照溶液主峰面积的3/5（3.0%）；其他最大单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的3/5（3.0%），其他各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（5.0%）（供试品溶液中任何小于对照溶液主峰面积0.01倍的峰可忽略不计）。

【含量测定】精密称取本品适量，加乙醇（10mg加乙醇1ml）溶解后，用灭菌水制成每1ml中约含1000单位的溶液，照抗生素微生物检定法(附录Ⅺ A 管碟法或浊度法)测定，可信限率不得大于7%。1000红霉素单位相当于1mg的C37H67NO13。