维生素AD胶丸

Weishengsu AD Jiaowan

Vitamin A and D Soft Capsules

书页号：2005年版二部－663

[修订]

【鉴别】 (2) 照高效液相色谱法（附录ⅤD）测定。用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇－乙腈(3:97)为流动相；检测波长为254nm。称取等量维生素Ｄ2 、Ｄ3对照品，用流动相制成各约相当于5～10单位的混合溶液注入液相色谱仪，调节流动相比例，分离度应大于1.0。取维生素Ｄ测定法（附录Ⅶ K）中的供试品溶液B或收集定量分析柱系统中的维生素Ｄ流出液，用无氧氮气吹干，加流动相少许溶解后，注入液相色谱仪，记录色谱图，供试品溶液中应有与对照品溶液相应的维生素Ｄ2 或Ｄ3 主峰相同保留时间的色谱峰。

【含量测定】  维生素A  照高效液相色谱法（附录ⅤD）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用硅胶为填充剂；以正己烷-异丙醇（997：3）为流动相；检测波长为325nm；对照品溶液连续进样5次，主峰峰面积的相对标准偏差不得过3.0％；系统适用性溶液所得色谱图中维生素A醋酸酯主峰与其顺式异构体主峰分离度应大于3。（如维生素A对照品溶液中含有维生素A醋酸酯顺式异构体，则可直接用作系统适用性分离度试验，不必做碘液破坏实验）

系统适用性溶液制备 取维生素A对照品2ml，置烧杯中，加0.05mol/L碘液0.2ml，混匀，放置约10分钟。取0.1ml，加正己烷稀释至100ml，取1ml，加正己烷稀释至25ml。取20µl注入液相色谱仪。

测定法  取装量差异项下的内容物，精密称取适量（约相当于维生素A醋酸酯15mg），置100ml量瓶中，加正己烷稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，加正己烷稀释至刻度，摇匀。精密量取20µl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取维生素A对照品适量，精密称定，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

[增订]

【规格】  (1) 维生素A 1500单位与维生素D 500单位