维生素B1注射液

Weishengsu B1 Zhusheye

Vitamin B1 Injection

书页号：2005年版二部－665

[增订]

【检查】 有关物质  量取本品适量，加流动相稀释制成每1ml中含维生素B11mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录V D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-乙腈-0.02mol/L庚烷磺酸钠（含1%三乙胺，用磷酸调pH至5.5）（9：9：82）为流动相，检测波长为254nm。理论板数按维生素B1计算不低于2000，主峰与前后峰的分离度应符合要求。取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%。精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成份峰保留时间的3倍，供试品溶液色谱图如有杂质峰（扣除溶剂峰），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的2倍（2.0%）。