维生素B1

Weishengsu B1

Vitamin B1

书页号：2005年版二部－664

[修订]

英文名改为“Vitamin B1（Thiamine Hydrochloride）”

【含量测定】  取本品约0.12g，精密称定，加冰醋酸20ml微热使溶解，放冷至室温，加醋酐30ml，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用高氯酸滴定液（0.1mol/L）滴定，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于16.86mg的 C12H17ClN4OS·HCl。

[增订]

【检查】 有关物质  精密称取本品约10mg，加流动相稀释制成每1ml中含维生素B1 1mg的溶液，作为供试品溶液，精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-乙腈-0.02mol/L庚烷磺酸钠溶液（含1%三乙胺，用磷酸调pH至5.5）（9：9：82）为流动相，检测波长为254nm，理论板数按维生素B1计算不低于2000，主峰与前后峰的分离度应符合要求。取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20％。精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成份保留时间的3倍，供试品溶液色谱图如有杂质峰（扣除溶剂峰），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积1/2（0.5％）。