维生素C钙

Weishengsu C Gai

Calcium Ascorbate

书页号：2005年版二部-671

[增订]

【检查】 溶液的澄清度与颜色  取本品3.0g，加水30ml使溶解，溶液应澄清无色；如显浑浊，与1号浊度标准液（附录Ⅸ B）比较，不得更浓；如显色，经4号垂熔玻璃漏斗滤过，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在420nm的波长处测定吸光度，不得过0.06。

[删去]

【检查】 草酸盐  取本品1.0g，加水10ml溶解，加冰醋酸2滴与10%醋酸钙溶液5ml，放置5分钟，溶液仍应澄清。