维生素E

Weishengsu E

Vitamin E

书页号：2005年版二部－674

[修订]

英文名改为“Vitamin E（Tocopherol）”

[增订]

【鉴别】 （3） 在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】  有关物质(合成型)  取本品适量，用正己烷稀释制成每1ml中含维生素E 2.5mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，加正己烷制成每1ml中含维生素E 25μg的溶液，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，分流比为25：1，取对照溶液1μl注入气相色谱仪，调节检测器灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%～30%；再精密量取供试品溶液与对照溶液各1μl，分别注入气相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍，供试品溶液的色谱图中如有杂质峰（α生育酚对维生素E峰的相对保留时间约为0.87），α生育酚不得大于对照溶液主峰面积的1.0倍（1.0%），其他单个最大杂质不得大于对照溶液主峰面积的1.5倍（1.5%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的2.5倍（2.5％）。

[删去]

【检查】 生育酚  取本品0.10g ，加无水乙醇5ml 溶解后，加二苯胺试液1 滴，用硫酸铈滴定液(0.01mol/L) 滴定，消耗硫酸铈滴定液(0.01mol/L) 不得过1.0ml 。