维生素K1注射液

Weishengsu K1 Zhusheye

Vitamin K1 Injection

书页号：2005年版二部－676

[修订]

英文名改为“Vitamin K1 Injection（Phytomenadione Injection）”。

【含量测定】  避光操作。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以无水乙醇–水 (90:10)为流动相；检测波长为254nm。调节色谱条件使主成分色谱峰的保留时间约为12分钟，理论板数按维生素K1峰计算不低于3000，维生素K1峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。

测定法  精密量取本品2ml，置20ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取维生素K1对照品约10mg，精密称定，置10ml量瓶中，加无水乙醇适量，强烈振摇，使溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

【贮藏】 “……，如澄明度正常仍可继续使用”改为“……，如可见异物正常仍可继续使用”

[增订]

【检查】  有关物质  避光操作。精密量取本品2ml，置20ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下色谱条件测定，检测波长为270nm。精密量取对照溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的10%。精密量取供试品溶液和对照溶液各10μl分别注入液相色谱仪，记录色谱图，供试品溶液的色谱图记录至主峰保留时间的2倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，除与主成分峰的相对保留时间小于0.3的辅料色谱峰不计外，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的2倍。

细菌内毒素  取本品，依法检查（附录XI E），每l mg维生素K1中含内毒素的量应小于7.5EU。