维A酸

Wei  A  Suan

Tretinoin

书页号：2005年版二部－661

[修订]

【性状】 本品为黄色至淡橙色的结晶性粉末。

本品在乙醇、异丙醇或三氯甲烷中微溶，在水中几乎不溶。

【检查】  异维A酸   避光操作。取含量测定项下的供试品溶液作为供试品溶液。另取异维A酸对照品适量，精密称定，用异丙醇少量溶解后，加甲醇稀释制成每1ml中约含0.2µg 的溶液，作为对照品溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照品溶液20µl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的15%；再精密量取供试品溶液与对照品溶液各20µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液的色谱图中如有与异维A酸峰保留时间一致的色谱峰，其峰面积不得大于对照品溶液主峰峰面积（2.0%）。

【含量测定】 避光操作。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验   用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇－2%冰醋酸水溶液（81∶19）为流动相，检测波长为350nm。分别取维A酸对照品与异维A酸对照品适量，用异丙醇少量溶解，并用甲醇稀释制成每1ml中各约含10µg的溶液，取20µl注入液相色谱仪，理论板数按维A酸峰计算不低于3000，维A酸峰与异维A酸峰的分离度应大于5.0。

测定法  取本品约10mg，精密称定，置100ml量瓶中，用异丙醇10ml使溶解，加甲醇稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，精密量取20µl注入液相色谱仪，记录色谱图；另精密称取维A酸对照品约10mg，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。

[增订]

【鉴别】 （2）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。