缬沙坦胶囊

Xieshatan jiaonang

Valsartan Capsules

本品含缬沙坦(C24H29N5O3) 应为标示量的90.0%～110.0%。

【性状】  本品内容物为白色或类白色颗粒和粉末。

【鉴别】（1）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

（2）取本品内容物适量，加甲醇溶解并稀释制成每1ml中约含缬沙坦15μg的溶液，滤过，滤液照紫外-可见分光光度法（附录IV A）测定，在250nm的波长处有最大吸收。

【检查】有关物质  取本品细粉适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中约含缬沙坦0.5mg的溶液，摇匀，滤过,取续滤液作为供试品溶液；精密量取适量，用流动相定量稀释成每1ml中约含1.0µg的溶液，作为对照溶液。照缬沙坦有关物质项下的方法测定，供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积（0.2%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的3.5倍（0.7%）。

溶出度  取本品，照溶出度测定法（附录X C 第一法），以磷酸盐缓冲液（取磷酸二氢钾6.80g与氢氧化钠0.90g，加水溶解成1000ml，调节pH值为6.8）1000ml为溶出介质，转速为每分钟100转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量，滤过，精密量取续滤液适量，用溶出介质定量稀释制成每1ml中约含缬沙坦16μg的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在250nm的波长处测定吸光度；另取缬沙坦对照品适量，精密称定，加溶出介质溶解并定量稀释制成每1ml中约含16μg的溶液，同法测定，计算每粒的溶出量。限度为标示量的80%，应符合规定。

其他  应符合胶囊剂项下有关的各项规定（附录Ⅰ E）。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-水-冰醋酸（500︰500︰1）为流动相；检测波长为230nm。理论板数按缬沙坦峰计算不低于4000，缬沙坦峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。

测定法  取装量差异项下的内容物混合均匀，精密称取适量（约相当于缬沙坦40mg），置100ml量瓶中，加流动相溶解并稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液5ml, 置50ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取缬沙坦对照品，精密称定，加流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含40µg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

【类别】  同缬沙坦

【规格】  (1) 40mg  (2) 80mg  (2) 160mg

【贮藏】  遮光，密封保存。