罗红霉素

Luohongmeisu

Roxithromycin

书页号      中国药典2005年版二部 p335

[修订]

【鉴别】  （2）本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱（光谱集786图）一致。如不一致时，取本品1g置10ml具塞试管中，加入80％丙酮溶液2ml，振摇加热使溶解，自然或冰浴降温结晶，如结晶为糊状或絮状，重新加热溶解后再结晶，抽滤，取残渣置60℃下减压干燥后测定。

【检查】

有关物质  取本品，用流动相溶解并稀释制成每1ml中约含2.0mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液；照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%；精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的4倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，除二甲基甲酰胺峰（用流动相制成0.001％的二甲基甲酰胺溶液同法测定，按保留时间定位）外，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积（1.0%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的4倍（4.0% ）（供试品溶液中任何小于对照溶液主峰面积0.1倍的峰可忽略不计）。

[增订]

甲醇、丙酮  取本品约0.2g，精密称定，置顶空瓶中，精密加入二甲基亚砜5ml使溶解，密封瓶口，作为供试品溶液；精密称取甲醇和丙酮适量，用二甲基亚砜定量稀释制成每1ml中约含甲醇 0.12mg、丙酮0.20mg的混合溶液，精密量取5ml置顶空瓶中，密封瓶口，作为对照品溶液。照残留溶剂测定法（附录ⅧP 第二法）测定，以6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷为固定液（或极性相近固定液）的毛细管柱为色谱柱；柱温为40℃，维持5分钟，以每分钟30℃速率升至200℃，维持3 分钟；检测器为氢火焰离子化检测器（FID），检测器温度为250℃；进样口温度为230℃；分流比：1:1，顶空瓶平衡温度为105℃，平衡时间为30分钟l。取对照品溶液顶空进样，各成分峰间的分离度应符合要求。精密量取供试品溶液与对照品溶液分别顶空进样，记录色谱图，按外标法以峰面积计算。含甲醇丙酮的量，,均应符合规定。

二甲基甲酰胺  精密称取本品适量，用二甲基亚砜溶解并定量稀释制成每1ml中约含50mg的溶液，作为供试品溶液；精密称取二甲基甲酰胺适量，用二甲基亚砜定量稀释制成每1ml中约含二甲基甲酰胺45g的溶液，作为对照品溶液。照残留溶剂测定法（附录ⅧP 第三法）测定，以6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷为固定液（或极性相近固定液）的毛细管柱为色谱柱；柱温为120℃，维持4 分钟，以每分钟30℃速率升至200℃，维持5分钟；检测器为氢火焰离子化检测器（FID），检测器温度为250℃；进样口温度为230℃；分流比：10:1。精密量取供试品溶液与对照品溶液各1.0l，分别注入气相色谱仪，记录色谱图，按外标法以峰面积计算。含二甲基甲酰胺的量,应符合规定。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录V  D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.067mol/L磷酸二氢铵溶液（用三乙胺调节pH值至6.5）-乙腈（65:35）为流动相；检测波长为210nm。取罗红霉素对照品和红霉素标准品适量，用流动相溶解并稀释制成每1ml中各约含1mg的混合溶液，取20μl注入液相色谱仪，罗红霉素峰的保留时间约为14分钟，其与红霉素峰的分离度应不小于15.0，罗红霉素峰与相对保留时间约为0.95处杂质峰的分离度应不小于1.0，与相对保留时间约为1.2处杂质峰的分离度应不小于2.0。理论板数按罗红霉素峰计算不低于2500。