美洛西林钠

Meiluoxilinna

Mezlocillin Sodium

C21H24NaN5O8S2 561.56

本品为（2S，5R，6R）-3，3-二甲基-6-［（2R）-｛3-（甲磺酰-2-氧代-1-咪唑烷碳酰胺）-2-苯乙酰胺基｝-7-氧代-4-硫杂-1-氮杂双环［3.2.0］庚烷-2-甲酸钠盐。按无水物计算，含美洛西林（C21H25N5O8S2）应为91.0%~97.8%。

【性状】本品为白色或类白色粉末或结晶；无臭或稍带特异臭，味苦；有引湿性。

本品在水或甲醇中易溶，在乙醇中微溶，在丙酮中极微溶解，在异丙醇、醋酸乙酯或乙醚中几乎不溶。

比旋度 取本品，精密称定，加水溶解并定量稀释制成每1ml中含10mg的溶液，依法测定（中国药典2005年版二部附录Ⅵ E），比旋度+175°至+195°。

【鉴别】 （1）取本品与美洛西林对照品，分别加水溶解并制成每1ml中含4mg的溶液，照薄层色谱法（中国药典2005年版二部附录Ⅴ B）试验，10分钟内吸取上述两种溶液各5μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以甲醇-三氯甲烷 -水-吡啶（90：80：30：10）为展开剂，展开后，取出，晾干，置碘蒸气中显色，供试品溶液所显主斑点的颜色和位置应与对照品溶液的主斑点相同。

（2）取本品加水溶解并制成每1ml中含0.1g的溶液，取溶液1ml，加碱性酒石酸铜试液0.5ml，摇匀，溶液显蓝紫色。

（3）取本品加水溶解并制成每1ml中含0.1g的溶液，取溶液1ml，加盐酸羟胺试液

1ml，振摇，加酸性硫酸铁铵试液1滴，摇匀， 60℃加热5分钟，即显深红色沉淀。
    （4）本品显钠盐的火焰反应（中国药典2005年版二部附录Ⅲ）。

（5）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

（6）本品的红外光吸收图谱应与美洛西林对照品的图谱一致（中国药典2005年版二部附录Ⅳ C）。

可选做（1）、（2）、（3）、（4）或（4）、（5）、（6）项。

【检查】　酸碱度　取本品，加水制成每1ml中含100mg的溶液，依法测定（中国药典2005年版二部附录Ⅵ H），pH值应为4.5～7.5。

溶液的澄清度与颜色 取本品5份，各0.6g的溶液 ,分别加水5ml溶解后；溶液应澄清无色；如显浑浊，与1号浊度标准液（中国药典2005年版二部附录Ⅸ B）比较，均不得更浓；如显色，与黄色2号标准比色液（中国药典2005年版二部附录Ⅸ A第一法）比较，均不得更深。

水分 取本品，照水分测定法（中国药典2005年版二部附录Ⅷ M第一法A）测定，含水分不得过6.0%。

有关物质 取本品适量，加水制成每1ml中含0.6mg的溶液，作为供试溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加水稀释到刻度，摇匀，作为对照品溶液，照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分的峰高约为满量程的20%～25%，再取上述两种溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主峰保留时间的1.5倍。供试品溶液色谱图如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1.5倍（1.5%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的4倍（4.0%）。

残留溶剂 取本品0.3g，精密称定，置顶空进样瓶中，精密加水3ml使溶解，密封，作为供试品溶液；分别精密称取甲醇、乙醇、丙酮、异丙醇、乙酸乙酯、吡啶与甲苯各适量，用水稀释成每1ml中分别含甲醇300µg、乙醇500µg、丙酮500µg、异丙醇500µg、乙酸乙酯500µg、吡啶20µg、甲苯89µg的对照溶液，精密量取3ml置20ml顶空进样瓶中，密封，作为对照品溶液。照残留溶剂测定法（中国药典2005年版二部附录Ⅷ　P）试验。采用的固定液为100%的二甲基聚硅氧烷毛细管色谱柱为色谱柱；检测器为氢火焰离子化检测器（FID），检测器温度为250℃；进样口温度为150℃；载气为氮气，分流比1：1，分流流量1.0ml/min；柱温40℃保持6分钟，再以20℃/min的速率程序升温至150℃，保持8分钟；顶空进样，顶空瓶平衡温度为80℃，平衡时间为30min，进样体积１ml；取对照品溶液测试，按甲醇、乙醇、丙酮、异丙醇、乙酸乙酯、吡啶、甲苯的顺序出峰，各色谱峰的分离度均应符合规定，理论塔板数按乙酸乙酯峰计不得低于5000。再分别取供试品与对照溶液进样，记录色谱图，按外标法以峰面积计算，含甲醇、乙醇、丙酮、异丙醇、乙酸乙酯、吡啶、甲苯限度均应符合规定。

美洛西林聚合物 照分子排阻色谱法（中国药典2005年版二部附录V　H）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用葡聚糖凝胶G-10(40~120μm)为填充剂，玻璃柱内径1.3~1.6cm，柱高度30~40cm。以pH8.0的0.05mol/L磷酸盐缓冲液[0.05mol/L磷酸氢二钠溶液-0.05mol/L磷酸二氢钠溶液95 ：5)]为流动相A,以水为流动相B, 流速约为每分钟1.5ml，检测波长为254nm。分别以流动相A、B为流动相，取0.2mg/ml蓝色葡聚糖2000溶液200μl，注入液相色谱仪，理论板数按蓝色葡聚糖2000峰计算均不低于700。拖尾因子均应小于2.0。在两种流动相系统中蓝色葡聚糖2000峰保留时间的比值应在0.93~1.07之间，对照品溶液主峰和供试品溶液中聚合物峰与相应色谱系统中蓝色葡聚糖2000峰的保留时间的比值均应在0.93~1.07之间。另以流动相B为流动相，精密量取对照品溶液200μl，连续进样5次，峰面积的相对标准偏差应不大于5.0%。

对照溶液的制备  取美洛西林对照品约20mg，精密称定，加水溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.2mg的溶液。

测定法   取本品0.2g，精密称定，置10ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，立即精密量取200μl注入液相色谱仪，以流动相A为流动相进行测定，记录色谱图。另精密量取对照品溶液200μl注入液相色谱仪，以流动相B为流动相同法测定。按外标法以峰面积计算，含美洛西林聚合物以美洛西林计，不得过0.3%。

细菌内毒素 取本品，依法检查（中国药典2005年版二部附录Ⅺ E），每1mg美洛西林中含内毒素的量应小于0.06EU。

无菌 取规定量供试品溶解于500ml的0.9％无菌氯化钠溶液中（样品溶液浓度：0.02g/ml），按薄膜过滤法处理后，以0.1％无菌蛋白胨水溶液为冲洗液，用量500ml/膜，分次冲洗后，在最后一次冲洗液中加入2ml青霉素酶(大于300万单位/毫升)/膜，以大肠埃希菌为阳性对照菌，依法检查(附录XI H)，应符合规定。

【含量测定】照高效液相色谱法（中国药典2005年版二部附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适应性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以磷酸盐缓冲液（取磷酸二氢钾4.9g和磷酸氢二钾0.45g，加水溶解并稀释至1000ml）-乙腈（80：20）为流动相；检测波长为210nm；流速约每分钟1ml。称取美洛西林对照品适量，用水溶解并稀释制成每1ml中约含0.6mg的溶液，水浴加热5～8分钟 ，取20ul注入液相色谱仪，理论板数按美洛西林峰计算应不低于1500，美洛西林峰与其相邻杂质峰间的分离度应符合规定。

测定法 取本品适量，精密称定，加水溶解并定量稀释，制成每1ml中约含0.15mg的溶液，精密量取20ul注入液相色谱仪，记录色谱图；另取美洛西林对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算出供试品中C21H25N5O8S2的含量。

【类别】抗生素类药。

【贮藏】密封，在凉暗干燥处保存。

【制剂】注射用美洛西林钠。