羟甲香豆素胶囊

Qiangjia Xiangdousu Jiaonang

Hymecromone Capsules

书页号：2005年版二部－660

[增订]

【鉴别】  （2）取含量测定项下的供试品溶液，在200nm～400nm的波长范围内测定吸光度，在360nm及229nm波长处有最大吸收，吸光度比值应为1.33～1.47。

【检查】 溶出度 避光操作。取本品，照溶出度测定法（附录Ⅹ C第二法），以硼酸缓冲液（取硼酸12.37g与氯化钾14.91g，加水至1000ml。量取50ml，加0.2mol/L氢氧化钠溶液11.8ml，加水至200ml，用5mol/L氢氧化钠溶液调节pH至8.6）1000ml为溶出介质，转速为每分钟75转，依法操作，经45分钟时，取溶液10ml，滤过，精密量取续滤液3ml，置100ml量瓶（0.2g规格）或200ml量瓶（0.4g规格）中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在360nm的波长处测定吸光度；另取羟甲香豆素对照品适量，用溶出介质溶解并稀释制成每1ml中含6μg的溶液，同法测定，计算每粒的溶出量。限度为标示量的70%，应符合规定。