羟甲香豆素

Qiangjia Xiangdousu

Hymecromone

书页号：2005年版二部－659

[增订]

【性状】  吸收系数 避光操作。取本品约0.125g，精密称定，置250ml量瓶中，加0.1mol//L氢氧化钠溶液25ml，振摇使溶解，加水至刻度，摇匀，精密量取适量，用0.002mol/L氢氧化钠溶液稀释制成每1ml中含5μg的溶液。照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在360nm的波长处测定吸光度，吸收系数（）为1031～1139。

【检查】 有关物质 避光操作。取本品，用流动相制成每1ml中含1mg的溶液，作为供试品溶液；取羟甲香豆素对照品20mg与间苯二酚对照品10mg，精密称定，置同一100ml量瓶中，加流动相至刻度，摇匀，作为对照品溶液（1）。精密量取1ml，置200ml量瓶中，加流动相至刻度，摇匀，作为对照品溶液（2）。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以甲醇-磷酸盐缓冲液（0.156%磷酸二氢钠280ml加0.358%磷酸氢二钠720ml， 用磷酸调节pH至7.0）（49：51）为流动相，检测波长270nm。精密量取对照品溶液（1）20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图，羟甲香豆素峰保留时间约为7分钟，间苯二酚峰相对于羟甲香豆素峰的保留时间约为0.5。间苯二酚与羟甲香豆素峰的分离度应大于10.精密量取供试品溶液与对照品溶液（2）各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至30分钟。按外标法以峰面积计算，间苯二酚不得过0.05%；单个未知杂质以对照品溶液（2）中羟甲香豆素峰面积计算，不得过0.1%；杂质总量不得过0.2%。

[修订]

【含量测定】 避光操作。取本品约0.15g（按干燥品计算），精密称定，加二甲基甲酰胺40ml溶解，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用四甲基氢氧化铵滴定液（0.1mol/L）滴定，滴定结果用空白（水8.5ml加二甲基甲酰胺40ml）试验校正。每1ml四甲基氢氧化胺滴定液（0.1mol/L）相当于17.62mg的C10H8O3。

附：四甲基氢氧化铵滴定液（0.1mol/L）的配制与标定  取四甲基氢氧化铵9.2g，加水至1000ml，摇匀。精密称取经硅胶干燥24小时的苯甲酸0.3g，加二甲基甲酰胺90ml溶解，加0.1%麝香草酚蓝二甲基甲酰胺试液10滴，用本液滴定至蓝色为终点。并将滴定结果用空白试验校正。每1ml四甲基氢氧化铵滴定液（0.1mol/L）相当于12.212mg的苯甲酸。根据本液的消耗量和苯甲酸的取用量，算出本液的浓度，即得。（应密闭保存，如果长时间之后使用，应重新标定。）

[删去]

【鉴别】 （2）取本品，加乙醇制成每1ml中约含55μg的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在323nm的波长处有最大吸收。