联苯苄唑

Lianbenbianzuo

Bifonazole

[修订]

【检查】 有关物质  取本品，精密称定，用流动相溶解并稀释制成每1ml中约含1mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。取联苯苄醇对照品，用流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含5μg的溶液，作为对照品溶液；另取联苯苄唑对照品和联苯苄醇对照品，用流动相制成每1ml中含联苯苄唑1.0mg与联苯苄醇5μg的溶液，作为系统适用性溶液。照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-水-四氢呋喃(84∶15∶1)为流动相；检测波长为254nm。理论板数按联苯苄唑峰计算应不低于700。取系统适用性溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使联苯苄醇色谱峰的峰高约为满量程的10%，联苯苄唑峰与联苯苄醇峰的分离度应符合要求。精密量取供试品溶液、对照溶液和对照品溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图，供试品溶液色谱图中联苯苄醇峰面积不得大于对照品溶液主峰面积(0.5%)，其他单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/2（0.5%），其他各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的1.5倍（1.5%）。

[增订]

【检查】 残留溶剂  苯、四氯化碳 、乙腈、N，N-二甲基甲酰胺  取本品约1.0g，精密称定，置10ml量瓶中，加入内标溶液（丙醇的二甲亚砜溶液0.75mg/ml）溶解并稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；取苯、四氯化碳、乙腈和N，N-二甲级甲酰胺适量，精密称定，加内标溶液制成每1ml中约含0.2μg、0.4μg、41μg和88μg的溶液，作为对照品溶液。取乙醇和苯适量，精密称定，加二甲亚砜制成每1ml中约含0.2μg和500μg的溶液，作为系统适用性溶液。照残留溶剂测定法（附录Ⅷ P第二法），色谱柱为聚乙二醇色谱柱毛细管柱；柱温40℃，保持5分钟，以每分钟10℃的速率升至150℃，保持2分钟，以每分钟20℃的速率升至240℃，保持3分钟；采用氢火焰离子化检测器（FID），温度250℃；进样口温度为240℃；载气为氮气；顶空进样，70℃加热振摇35分钟，进样1ml。取系统适用性溶液注入气相色谱仪，苯和乙醇色谱峰的分离度应符合规定。精密量取供试品溶液与对照品溶液，分别注入气相色谱仪，记录色谱图，按内标法以峰面积计算，含苯不得过0.0002%，四氯化碳不得过0.0004%，乙腈不得过0.041%，N，N-二甲基甲酰胺不得过0.088%。