肌苷

Jigan

Inosine

书页号：2005年版二部－205

[修订]

【性状】

本品在水中略溶，在乙醇中不溶，在稀盐酸和氢氧化钠试液中易溶。

【检查】  重金属  取本品1.0g，依法检查（附录Ⅷ  H 第二法），含重金属不得过百万分之十。

有关物质  取本品，加水制成每1ml中含0.2mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分峰的峰高约为满量程的20%，再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主峰保留时间的2倍。供试品溶液色谱图中杂质峰面积的总和，不得大于对照溶液的主峰面积（1.0％）。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录V  D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-水（10：90）为流动相；检测波长为248nm。取肌苷对照品约10mg，加水至50ml，80℃水浴加热10分钟，放冷，取20μl注入液相色谱仪，肌苷峰与相对保留时间约1.1的相邻杂质峰的分离度应大于2.0，理论板数按肌苷峰计算不小于2000。

测定法  取本品适量，精密称定，加水溶解制成每1ml中约含20μg的溶液，摇匀，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另精密称取对照品适量，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。

【制剂】 （1）肌苷口服溶液  （2）肌苷片  （3）肌苷注射液  （4）肌苷胶囊（5）注射用肌苷（6）肌苷氯化钠注射液（7）肌苷葡萄糖注射液

删去“鉴别（2）”，原鉴别（3）、（4）修订为（2）、（3）。