肝素钠

Gansuna

Heparin Sodium

书页号：2005年版二部－271

[修订]

本品系自猪或牛的肠黏膜中提取的硫酸氨基葡聚糖的钠盐，属黏多糖类物质，具有延长血凝时间的作用。按干燥品计算，每1mg的效价不得少于170单位。

原料来源须有一定的质量保证，生产过程要有病毒灭活的工艺验证，确保不被外来物质污染和去除有害的污染物。

【性状】  本品为白色至类白色的粉末；极具引湿性。

本品在水中易溶。

比旋度  取本品，精密称定，加水溶解并定量稀释制成每1 ml中约含40mg的溶液，依法测定（附录Ⅵ E），比旋度应不小于+50°。

【鉴别】 （1）在有关物质项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照溶液主峰的保留时间一致。

（2）本品的水溶液显钠盐的鉴别（1）反应（附录Ⅲ）。

【检查】  吸光度  取本品，加水制成每1ml中含4mg的溶液，照紫外－可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在260nm的波长处，吸光度不得大于0.10；在280nm的波长处，吸光度不得大于0.10。

细菌内毒素   取本品，依法检查（附录Ⅺ E），每1单位肝素中含内毒素的量应小于0.01 EU。

【贮藏】  密封，在干燥处保存。

删去“黏度”、“硫”检查项。

[增订]

【检查】  有关物质  取本品适量，精密称定，用水溶解并定量稀释制成每1ml中约含20mg的供试品溶液；取肝素钠对照品与硫酸皮肤素对照品适量，精密称定，用水溶解并定量稀释制成每1ml中约含20mg肝素钠和1mg硫酸皮肤素的对照品溶液。照高效液相色谱法（附录V D）测定，用具有烷醇季铵的乙基乙烯基苯－二乙烯基苯树脂为填充剂；流动相A为0.04％磷酸二氢钠溶液（用磷酸调节pH值至3.0）；流动相B为14％高氯酸钠与0.04％磷酸二氢钠的混合溶液（用磷酸调节pH值至3.0）；线性梯度洗脱，流速为每分钟0.22ml；检测波长为202nm。取系统适用性试验溶液（以水为溶剂，制成每1ml中含有0.02mg硫酸皮肤素对照品、0.02mg多硫酸软骨素对照品和20mg肝素钠对照品的溶液）10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图，硫酸皮肤素、肝素钠和多硫酸软骨素的保留时间分别约为20分钟、30分钟和50分钟。硫酸皮肤素峰与肝素钠峰的分离度应不小于1.0，肝素钠峰与多硫酸软骨素峰的分离度应不小于1.5。取供试品和对照品溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，与硫酸皮肤素对应的色谱峰的面积不得大于对照品溶液中的硫酸皮肤素峰面积；主峰后其它杂质按面积归一化法计算，不应大于3.0%。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 80 | 20 |
| 60 | 10 | 90 |
| 61 | 80 | 20 |
| 75 | 80 | 20 |

钠  以干燥品计算，含钠应为9.5％～12.5%。

供试品溶液的制备  取本品约50mg，精密称定，置100ml量瓶中，用每1ml中含1.27mg氯化铯的0.1mol/L盐酸溶液溶解并稀释至刻度。

对照品溶液的制备  取钠标准溶液（200ppm），用每1ml中含1.27mg氯化铯的0.1mol/L盐酸溶液定量稀释，分别制成含钠为25ppm，50ppm，75ppm的对照品溶液。

测定法  取对照品溶液与供试品溶液，照原子吸收分光光度法（附录IV D含量测定法第一法），在330..3nm波长处测定，计算，即得。

甲醇、乙醇与丙酮  称取正丙醇适量，加水制成每1ml中含80μg的溶液作为内标溶液。精密称取甲醇、乙醇、丙酮适量，加内标溶液定量稀释制成每1ml中分别含甲醇400μg、乙醇400μg和丙酮80μg的混合溶液，精密量取3ml置预先加入500mg氯化钠的顶空瓶中，密封瓶口，作为对照品溶液。取本品约2.0g，精密称定，置10ml量瓶中，加内标溶液溶解并稀释至刻度，摇匀。精密量取此溶液3ml，置预先加入500mg氯化钠的顶空瓶中，密封瓶口，作为供试品溶液。照残留溶剂测定法（附录Ⅷ P）试验。以（6％）氰丙基苯基－（94％）二甲基聚硅氧烷为固定液（或极性相似的固定液）的毛细管柱为色谱柱，柱温：40℃保持4分钟，以3℃/min的速率升至58℃，再以20℃/min的速率升至160℃；检测器为氢火焰离子化检测器（FID），检测器温度为250℃；进样口温度为160℃。顶空进样，顶空瓶平衡温度为90℃，平衡时间为20分钟，进样体积为1.0ml。取对照品溶液进样测试，记录色谱图，出峰顺序依次为丙酮、甲醇、乙醇、正丙醇，相邻各色谱峰间分离度应大于1.5。分别取供试品溶液与对照品溶液顶空进样，记录色谱峰，按内标法以峰面积计算，本品含甲醇不得过0.3％，乙醇不得过0.5％，丙酮不得过0.5％。