脯氨酸

Pu’ansuan

# Proline

书页号：2005年版二部－657

[修订]

含量限度修订为“……按干燥品计算，含C5H9NO2不得少于99.0%。”

【检查】  其他氨基酸  取本品，用水溶解并制成每1ml中约含50mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，加水稀释制成每1ml中约含0.25mg的溶液，作为对照溶液（1）；另取脯氨酸与苏氨酸对照品各适量，置同一量瓶中，用水溶解并制成每1ml中各含0.4mg的溶液，作为对照溶液（2）。照薄层色谱法（附录 Ⅴ B）试验，精密吸取上述三种溶液各2µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正丁醇-无水乙醇-浓氨溶液-水（8：8：1:3）为展开剂，展开，晾干，喷以茚三酮的丙酮溶液（1→50），在80℃加热至斑点显色，立即检视。对照溶液(2)应显两个清晰分离的斑点。供试品溶液如显杂质斑点，与对照溶液(1)的主斑点比较，不得更深（0.5%）。