舒 林 酸

Shulinsuan

Sulindac

书页号：中国药典2005版二部-789

［修订］

【检查】 有关物质  取本品，用流动相制成每1ml中含2mg的供试品溶液与每1ml中含20µg的对照溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。用硅胶为填充剂，以三氯甲烷–乙酸乙酯–乙醇–冰醋酸（400：100：4：1）为流动相，检测波长为280nm。理论板数按舒林酸峰计算不低于2500。取对照溶液20µl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的30%，再精密量取供试品溶液和对照溶液各20µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍，供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/2，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积。