艾司唑仑片

书页号：中国药典2005版二部-73

【修订】

【检查】  有关物质  取本品细粉适量(约相当于艾司唑仑2mg)，加流动相制成每1ml中约含0.2mg的溶液，滤过，取续滤液作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件；取对照溶液20µl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的20％～25％；再精密量取供试品溶液与对照溶液各20µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分色谱峰保留时间的3倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，除去辅料峰外，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰的峰面积。

含量均匀度  取本品1片，置100ml或200ml(2mg规格)量瓶中，加流动相适量，充分振摇，使艾司唑仑溶解，加流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液作为供试品溶液，照含量测定项下的方法测定含量，应符合规定(附录X E)。

【含量测定】  照高效液相色谱法(附录V D)测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-水(65：35)为流动相；检测波长为223nm。理论板数按艾司唑仑峰计算不低于2000。

测定法  取本品20片，精密称定，研细，精密称取适量(约相当于艾司唑仑1mg)，置100ml量瓶或200ml量瓶(规格：2mg) 中，加流动相适量，充分振摇使艾司唑仑溶解，加流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液20µl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取艾司唑仑对照品适量，精密称定，用流动相溶解，并定量稀释制成每1ml中约含10µg的溶液，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。

【增订】

【鉴别】  (2)在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。