苄达赖氨酸

Bianda Lai’ansuan

Bendazac Lysine

书页号：2005年版二部－227

[修订]

【检查】

有关物质  取本品，用水溶解并稀释制成每1ml中约含1mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取供试品溶液1ml，置100ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.1mol/L醋酸溶液－乙腈（53：47）为流动相，检测波长为307nm。理论板数按苄达赖氨酸峰计算应不低于3000，苄达赖氨酸峰与各杂质峰的分离度应符合要求。取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分峰的高度约为满量程的20％；再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的5倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，各杂质峰面积之和不得过对照溶液的主峰面积（1.0%）。