苏氨酸

Liang’ansuan

Leucine

书页号：2005年版二部－237

[修订]

【性状】

本品在水中溶解，在乙醇中几乎不溶。

【检查】

溶液的透光率　取本品1.0g，加水20ml溶解后，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ Ａ），在430nm的波长处测定透光率，不得低于98.0%。

其他氨基酸　取本品，精密称定，用水溶解并制成每1ml中约含10mg的供试品溶液；精密量取供试品溶液适量，用水稀释制成每1ml中约含0.05mg的溶液作为对照溶液；另取苏氨酸和脯氨酸对照品各适量，置同一量瓶中，用水溶解并稀释制成每1ml中分别约含10mg和0.1mg的混合对照品溶液。照薄层色谱法(附录Ⅴ B)试验，精密吸取上述3种溶液各5μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-水（6：2：2）为展开剂，展开，晾干，喷以茚三酮的丙酮溶液（1→50），在90℃加热至斑点显色，立即检视。对照溶液应显一个明显斑点，混合对照品溶液应显两个清晰分离的斑点。供试品溶液除主斑点外所显杂质斑点的个数不得超过1个，其颜色与对照溶液的主斑点比较，不得更深（0.5%）。

【含量测定】 取本品约0.1g，精密称定，加无水甲酸3ml使溶解，再加冰醋酸50ml，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于11.91mg的C4H9NO3。

[增订]

【鉴别】 （1）取本品0.1g，加水50ml使溶解，取1ml，加2%高碘酸钠溶液1ml，再加哌啶0.2ml和2.5%亚硝基铁氰化钠溶液0.1ml，溶液即显蓝色，放置数分钟后，溶液变为黄色。

（2）取本品与苏氨酸对照品适量，分别用水溶解并制成每1ml中约含10mg的供试品溶液与对照品溶液；照其他氨基酸项下的色谱条件试验，供试品溶液所显主斑点的颜色和位置应与对照品溶液的主斑点相同。