苯丙酸诺龙

Benbingsuan Nuolong

Nandrolone Phenylpropionate

书页号：2005年版二部－319

[修订]

【性状】  本品在甲醇或乙醇中溶解，……

【检查】 有关物质  取本品，用甲醇溶解并稀释制成每1ml 中含 2 mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取2ml，置100ml量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，检测波长为254nm，量取对照溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约达满量程。再精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液色谱图记录至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，单一杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/2（1.0%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的3/4（1.5%）（供试品溶液色谱图中峰面积小于对照溶液主峰面积0.01倍的色谱峰可忽略不计）。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以甲醇－水(82：18 ) 为流动相；检测波长为241nm。取苯丙酸诺龙对照品和丙酸睾酮适量，用甲醇溶解并稀释制成每1ml中各含0.4mg的溶液，量取10μl注入液相色谱仪，出峰顺序为丙酸睾酮、苯丙酸诺龙，两者的分离度应大于10.0。

测定法  取本品约20mg，精密称定，置50ml量瓶中，用甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取苯丙酸诺龙对照品适量，精密称定，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。