苯 妥 英 钠

Bentuoyingna

Phenytoin Sodium

书页号：中国药典2005版二部-323

［修订］

本品为5,5-二苯基乙内酰脲钠盐。按干燥品计算，含C15H11N2NaO2应为98.0％～102.0%。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录V D）测定

色谱条件与系统适用性试验   用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-甲醇-0.05mol/L磷酸二氢铵溶液（用磷酸调节pH值至2.5）（35：20：45）为流动相；流速为1.5ml/min；检测波长为220nm。取安息香和苯妥英钠对照品适量，加少量甲醇溶解，用流动相稀释制成每1ml中含安息香约150μg、苯妥英钠约100μg的混合溶液，取20μl注入液相色谱仪，出峰顺序为苯妥英钠、安息香，二者的分离度应符合要求，理论板数按苯妥英钠峰计算应不低于5000。

测定法   取本品，精密称定，加流动相溶解并稀释制成每1ml中约含50μg的溶液，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取苯妥英钠对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

［增订］

【鉴别】(2)在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】有关物质  取本品，精密称定，用流动相溶解并稀释制成每1ml中含1mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，用流动相稀释制成每1ml中含10μg的溶液，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20％～30％。另精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积(1.0%)。