苯扎氯铵溶液

Benzhalü’an Rongye

Benzalkonium Chloride Solution

[修订]

【检查】 铵盐  取本品1ml（10%规格）或100ml，浓缩至1ml（0.1%规格），置试管中，加水4ml，加氢氧化钠试液3ml，加热煮沸，不得发生氨臭。

【含量测定】 方法一（10%规格） 精密称取本品5ml（约相当于苯扎氯铵0.5g），照苯扎氯铵含量测定项下的方法测定，即得。

方法二（0.1%规格）精密量取本品适量（约相当于苯扎氯铵2mg），置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在208nm处测定吸光度；另取苯扎氯铵对照品，精密称定，加水溶解并稀释制成每1ml中含20μg的溶液，同法测定；计算，即得。

[增订]

【规格】（2）0.1%