茶碱缓释片

Chajian Huanshi Pian

Theophylline Sustained-release Tablets

[增订]

【检查】 有关物质  取本品的细粉适量，加流动相制成每1ml中约含无水茶碱2mg的溶液，滤过，取续滤液作为供试品溶液；精密量取1ml，置200ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液；照茶碱有关物质项下的方法检查，取对照溶液20μl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%，再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，各杂质峰峰面积的和不得大于对照溶液主峰的峰面积（0.5%）。