[修订]

萘敏维滴眼液

Naiminwei Diyanye

Naphazoline Hydrochloride，Chlorphenamine

Maleate and Vitamin B12 Eye Drops

书页号：2005年版二部－644

[修订]

【含量测定】 盐酸萘甲唑林与马来酸氯苯那敏 照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂；称取辛烷磺酸钠4.32g与无水枸橼酸7.6g，加水1800ml使溶解，加1mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至3.0后，加水使成2000ml，取此溶液1300ml，加乙腈700ml，混匀，作为流动相；检测波长为280nm。理论板数按盐酸萘甲唑林峰计算不低于2500。盐酸萘甲唑林峰与氯苯那敏峰的分离度应符合要求。

测定法  精密量取本品5ml，置10ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸萘甲唑林对照品与马来酸氯苯那敏对照品适量，精密称定，用水溶解并定量稀释制成每1ml中含盐酸萘甲唑林20μg与马来酸氯苯那敏0.2mg的溶液，精密量取5ml，置10ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

[增订]

微生物限度  取本品，用0.1%无菌蛋白胨水溶液150ml稀释，经薄膜过滤法处理，用300ml冲洗液分次冲洗后，依法检查（附录I G），应符合规定。

渗透压摩尔浓度   照渗透压摩尔浓度测定法（附录IX G）测定，毫渗透压摩尔浓度比应为0.9～1.1。