萘普生胶囊

Nzipusheng Jiaonang

Naproxen Capsules

本品含萘普生（C14H14O3）应为标示量的93.0%～107.0%。

【鉴别】取本品内容物适量，照萘普生片剂项下的鉴别试验，显相同结果。

【检查】【有关物质 】  避光操作。取本品内容物适量（约相当于萘普生25mg），置50ml量瓶中，加流动相适量，振摇使萘普生溶解，用流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液作为供试品溶液；另取6-甲氧基-2萘乙酮对照品适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中含50μg的溶液，作为对照品溶液；分别精密量取供试品溶液1ml与对照溶液2ml置同一200ml容量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。

照含量测定项下的色谱条件，检测波长为240nm。取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使萘普生峰的峰高为满量程的10%～20%，萘普生峰与6-甲氧基-2萘乙酮色谱峰之间的分离度应符合要求。再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分保留时间的2.5倍。供试品溶液色谱图中如有与6-甲氧基-2萘乙酮相同保留时间的色谱峰，其面积不得大于对照溶液中6-甲氧基-2萘乙酮峰面积（0.1%）；最大杂质（除6-甲氧基-2萘乙酮外）峰面积不得大于对照溶液中6-甲氧基-2萘乙酮峰面积的2倍（0.2%）；各杂质峰面积的和不得大于对照溶液中萘普生峰面积。

溶出度 取本品，照溶出度测定法(附录X  C第一法)，以磷酸盐缓冲液（pH7.4）（取磷酸盐2.28g、磷酸氢二钠11.50g，加水至1000ml）900ml为溶出介质，转速为每分钟100转，依法操作，经45分钟时，取溶液10ml，滤过，取续滤液作为供试品溶液；另取萘普生对照品适量，精密称定，用上述溶出介质溶解并稀释制成每1ml中约含100μg，作为对照品溶液。分别取上述两种溶液，照紫外-可见分光光度法（附录IV  A），在331 nm的波长处测定吸光度，计算每粒的溶出量。限度为标示量的80%，应符合规定。

其他  应符合胶囊剂项下有关的各项规定（附录I E）。

【含量测定 】照高效液相色谱法（附录ⅤD）测定

色谱条件及系统适用试验   用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.01mol/L磷酸二氢钾溶液（75：25）磷酸调节pH3.0为流动相；流速为1.0ml/min，检测波长为272nm。理论板数按萘普生峰计算不低于2000，萘普生峰与相邻峰之间的分离度应符合要求。

测定法 取装量差异项下的内容物，混合均匀，精密称取适量（约相当于萘普生100mg），置100 ml量瓶中，加入流动相适量，超声处理10分钟，用流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液5ml，置250 ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取20μl 注入液相色谱仪，记录色谱图；另取萘普生对照品适量，精密称定，用流动相溶解并定量稀释成每1 ml含20μg的溶液，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。

【类别】同萘普生。

【规格】（1）0.125g （2）0.2g （3）0.25g

【贮藏】避光，密封保存。