葡甲胺

Pujia’an

Meglumine

书页号：2005年版二部－690

[修订]

【检查】 溶液的澄清度与颜色   取本品1.0g，加水10ml溶解后，溶液应澄清，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在420nm的波长处测定吸光度，不得过0.03。

[删去]

【检查】 易碳化物  取本品0.25g，依法检查（附录Ⅷ O），与橙红色2号标准比色液比较，不得更深。

[增订]

【检查】 有关物质  取本品适量，加水溶解制成每1ml中含10mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，用水定量稀释制成每1ml中含50μg的溶液，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定， 用氢型阳离子交换树脂，磺化交联的苯乙烯-二乙烯基共聚物为填充剂的硅胶基质色谱柱；以三氟乙酸-甲酸-水（0.05∶0.3∶100）为流动相；示差折光检测器；柱温35℃。葡甲胺峰与杂质峰的分离度应符合要求。取对照溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的20%～25%。精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/2（0.25%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（0.5%）。

还原性物质   取本品2.0g，加水10ml溶解，取溶液1.25ml，加水至2.5ml，加碱性酒石酸铜试液2ml，水浴加热10分钟，流水冷却1分钟并超声20秒。立刻用微孔滤膜（直径25mm，孔径0.45μm）过滤，用10ml水清洗容器及滤膜。另取20mg葡萄糖置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，取溶液2.5ml，自上述“加碱性酒石酸铜试液”起同法操作，供试品滤膜的颜色不得深于对照滤膜的颜色。含还原性物质以葡萄糖计，不得过0.2%。

砷盐  取本品2.0g，置坩埚中，加2%硝酸镁乙醇溶液10ml，点燃，燃尽后，先用小火炽灼使炭化，再在500～600℃炽灼至灰化，如未灰化完全，加少量硝酸湿润，蒸干，至氧化氮蒸气除尽后，放冷，继续在500～600℃炽灼至完全灰化，放冷后，加5ml盐酸，水浴加热使残渣溶解，加水23ml，作为供试品溶液，依法检查（附录Ⅷ J第一法），应符合规定（0.0001%）。