葡萄糖酸亚铁糖浆

Putaotangsuanyatie Tangjiang

Ferrous Gluconate Syrup

书页号：2005年版二部－694

[增订]

【检查】高铁盐  精密量取本品50ml，置250ml 碘瓶中，加水100ml 与盐酸10ml后，加碘化钾3g，密塞，摇匀，在暗处放置5 分钟，加淀粉指示液0.5ml，用硫代硫酸钠滴定液(0.01mol/L)滴定，继续滴定至蓝色消失，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml 硫代硫酸钠滴定液(0.01mol/L)相当于5.585mg 的Fe，本品含高铁盐不得过1.0％。