葡萄糖酸锌口服溶液

Putaotangsuanxin Koufurongye

Zinc Gluconate Oral Solution

本品含葡萄糖酸锌（C12H22O14Zn）应为标示量93.0%-107.0%。

【性状】 本品为无色或淡黄色的澄清液，带矫味剂的芳香气，味甜、微涩。

【鉴别】 （1）取本品5ml,加三氯化铁试液1滴，即显深黄色。

（2）本品显锌盐的鉴别反应（附录Ⅲ）。

【检查】 相对密度 应不低于1.02（附录Ⅶ A）。

pH值 应为3.0-4.5(附录Ⅶ G)。

其他 应符合口服溶液剂项下的各项规定（附录ⅠO）。

【含量测定】 精密量取本品适量（约相当于葡萄糖酸锌0.35g）,加水10ml、氨-氯化铵缓冲液（pH=10.0）5ml、氟化铵1g与铬黑T指示剂少许，用乙二铵四醋酸二钠液（0.05mol/L）滴定，至溶液自紫红色变为蓝绿色，并持续30秒不退色。每1ml的乙二胺四醋酸二钠液（0.05mol/L）相当于22.78mg的C12H22O14Zn。

【类别】 补锌药。

【规格】 (1)10ml:35mg （2）10ml：50mg (3)10ml:70mg （4）100ml：500mg

【贮藏】 遮光，密封保存。