葡萄糖酸锌

Putaotangsuanxin

Zinc Gluconate

书页号：2005年版二部-696

[修订]

【鉴别】 （1）取本本品约0.5g，置试管中，加水5ml,微热溶解后，加冰醋酸0.7ml与新蒸馏的苯肼1ml,置水浴上加热30分钟后，放冷，用玻璃棒摩檫试管内壁，渐析出黄色结晶；滤取结晶，用加有少量活性炭的热水10ml溶解，滤过，滤液重结晶后，经4号垂熔漏斗滤过，滤渣在105℃干燥1小时，依法测定（附录ⅥC），熔点为195～200℃，熔融时同时分解。

【检查】 镉盐  取本品约1g，精密称定，置50ml凯氏烧瓶中，加硝酸与浓过氧化氢溶液各6ml，在瓶口放一小漏斗使烧瓶成45°斜置，用直火缓缓加热，待溶液澄清后，放冷，移至25ml量瓶中，并加水稀释至刻度，摇匀，作为溶液（B）；另取等量供试品，加硝酸镉溶液［取金属镉1g，精密称定，至1000ml量瓶中，加硝酸20ml使溶解，加水稀释至刻度，摇匀，精密量取1ml，置200ml量瓶中，加1%（g/ml）硝酸溶液稀释至刻度，摇匀。每1ml相当于5μg的Cd］1 ml同法制成的溶液，作为溶液（A）。照原子吸收分光光度法（附录ⅣD 第二法 杂质限度检查法），在228.8nm的波长处依法检查，应符合规定（0.0005%）。

砷盐  取本品1.0g，加水23ml使溶解，加盐酸5ml, 依法检查（附录ⅧJ,第一法）,应符合规定（0.0002%）。