葡萄糖

Putaotang

Glucose

,H2O

C6H12O6·H2O  198.17

C6H12O6      180.16

本品为D-(+)-吡喃葡萄糖一水合物或无水物。

书页号：2005年版二部－691

[增修订]

【检查】

比旋度 取本品约10g，精密称定，置100ml量瓶中，加水适量与氨试液0.2ml，溶解后，用水稀释至刻度，摇匀，放置10分钟，在25℃时，依法测定（附录Ⅵ E），比旋度为+52.6°至+53.2°。

（2）本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱（光谱集702图）一致。

干燥失重  取本品，在105℃干燥至恒重，减失重量一水物为7.5%~9.5%，无水物不得过1.0%（附录Ⅷ L）。

乙醇溶液的澄清度  取本品1.0g，加乙醇20ml，置水浴上加热回流约40分钟，溶液应澄清。

钡盐 取本品2.0g，加水20ml溶解后，溶液分成2等份，1份中加稀硫酸1ml，另1份中加水1ml，摇匀，放置15分钟，两液均应澄清。

钙盐 取本品1.0g，加水10ml溶解后，加氨试液1ml与草酸铵试液5ml，放置1小时后，如发生浑浊，与标准钙溶液[精密称取碳酸钙0.1250g，置500ml量瓶中，加水5ml与盐酸0.5ml使溶解，加水稀释至刻度，摇匀。每1ml相当于0.1mg的钙（Ca）]1.0ml制成的对照液比较，不得更浓（0.01%）。

[删去]

微生物限度 取本品，依法检查（附录Ⅺ J），每1g供试品中除细菌不得过1000个，霉菌数不得过100个，不得检出大肠杆菌。

注：将无水葡萄糖与葡萄糖合并为一个标准，标准见“葡萄糖”项下。