[修订]

螺内酯

Luoneizhi

Spironolactone

书页号：2005年版二部－886

[删去]

“在苯中易溶”

[增订]

【鉴别】（3）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯、四氢呋喃、吡啶、N,N-二甲基甲酰胺 取正丙醇适量，精密称定，用二甲亚砜制成每1ml约含1mg的溶液，作为内标溶液。取本品约1g，精密称定，置20ml顶空瓶中，精密加入内标溶液1ml，再加二甲亚砜至10ml，加盖密闭，振摇使溶解，作为供试品溶液。分别取甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯、四氢呋喃、吡啶、N,N-二甲基甲酰胺适量，精密称定，用二甲亚砜制成每1ml含甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯均约为1mg，四氢呋喃、吡啶、N,N-二甲基甲酰胺分别约为0.07mg、0.02mg、0.09mg的混合溶液。精密量取5ml，置20ml顶空瓶中，精密加入内标溶液1ml，加入二甲亚砜至10ml，加盖密闭，摇匀，作为对照溶液。照残留溶剂测定法（附录Ⅷ P）试验。以（6%）氰丙基苯基-（94%）二甲基聚硅氧烷为固定液的毛细管柱为色谱柱，程序升温，初始温度40℃维持8分钟，以每分钟45℃的升温速率升至200℃，维持3分钟；检测器为氢火焰离子化检测器（FID），检测器温度为250℃；进样口温度为200℃；载气为氮气，流速为每分钟2.0ml。顶空进样，顶空瓶平衡温度为80℃，平衡时间为30分钟，进样体积为1.0ml。分别精密量取供试品溶液和对照品溶液进样测试，记录色谱图，按内标法以峰面积计算，含甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯、四氢呋喃、吡啶、N,N-二甲基甲酰胺均应符合规定。

炽灼残渣  不得过0.1%（附录Ⅷ N）。

[修订]

【检查】 有关物质  取本品约62.5mg，精密称定，加四氢呋喃2.5ml溶解后用流动相稀释至25ml作为供试品溶液；精密量取供试品溶液1ml，加流动相稀释至100ml，作为对照溶液（1）；精密量取对照溶液（1）0.5ml加流动相稀释至10ml作为对照溶液（2）。取坎利酮杂质对照品约25mg，精密称定，加四氢呋喃1.0ml溶解后用流动相稀释至10ml作为对照品溶液（1）；精密量取1ml加流动相稀释至100ml作为对照品溶液（2）；量取供试品溶液和对照品溶液（1）各1ml，混匀，加流动相稀释至100ml，作为分离度试验溶液。照高效液相色谱法试验（附录Ⅴ D），用辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以乙腈-四氢呋喃-水（8：18：74）为流动相，流速为1.8ml/min，检测波长为254nm。量取分离度试验溶液20μl，注入液相色谱仪，色谱图中两主峰的分离度应大于1.4。取供试品溶液、对照溶液(1)、(2)、对照品溶液(2)各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。对照溶液（2）色谱图中主峰的信噪比应大于6。供试品溶液的色谱图中如显杂质峰，除坎利酮峰与小于对照溶液（2）主峰面积的峰外，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液（1）主峰面积（1.0%）；转换检测波长至283nm，精密量取供试品溶液和对照品溶液（2）各20μl，分别注入液相色谱仪，供试品溶液的色谱图中，与对照品溶液（2）主峰相同保留时间位置处的杂质峰的峰面积不得大于对照品溶液（2）主峰面积（1.0%）；在254nm和283nm波长处检测的杂质总和不得大于1.0%。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性实验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-水（50：50）为流动相；检测波长为238nm。理论板数按螺内酯峰计算不低于3000，螺内酯峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。

测定法 取本品适量，精密称定，加流动相溶解并定量稀释制成每1ml 中约含25μg的溶液，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取螺内酯对照品适量，精密称定，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。