西咪替丁胶囊

Ximitiding Jiaonang

Cimetidine Capsules

书页号：2005年版二部－192

[修订]

【检查】  溶出度  取本品，照溶出度测定法（附录Ⅹ C 第一法），以盐酸溶液（0.9→1000）900ml为溶出介质，转速为每分钟100转，依法操作，经20分钟时，取溶液10ml，滤过；精密量取续滤液3ml，置100ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度。照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在218nm的波长处测定吸光度，按C10H16N6S的吸收系数（Ｅ1% 1cm）为774计算每粒的溶出量。同时取空胶囊壳作空白校正。限度为标示量的75％，应符合规定。

【含量测定】  取装量差异项下的内容物，混合均匀，精密称取适量（约相当于西咪替丁0.15g），置200ml量瓶中，加盐酸溶液（0.9→1000）约150ml，振摇使西咪替丁溶解后，再加上述溶剂稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液2ml，置200ml量瓶中，加上述溶剂稀释至刻度，摇匀。照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在218nm的波长处测定吸光度，按C10H16N6S的吸收系数（Ｅ1% 1cm）为774计算，即得。