赖诺普利（征求意见稿）

Lainuopuli

Lisinopril

C21H31N3O5·2H2O   441.52

本品为1-[N2-[(S)-1-羧基-3-苯丙基]-L-赖氨酰]-L-脯氨酸二水合物。按无水物计算，含C21H31N3O5应为98.0％～102.0％。

【性状】 本品为白色或类白色结晶性粉末，无臭，微有引湿性。

本品在水中溶解，在甲醇中略溶，在乙醇或氯仿中几乎不溶。

比旋度  取本品，精密称定，用0.25mol/L的醋酸锌溶液(取醋酸锌54.9g，加冰醋酸150ml，水600ml ，搅拌使溶解，然后加浓氨溶液150ml，放冷，用浓氨溶液调节pH值至6.4，加水至1000ml，混匀，即得。)溶解并定量稀释制成每1ml约含10mg的溶液，依法测定(附录Ⅵ  E)，比旋度为－43.0°至－47.0°。

【鉴别】 (1) 在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

(2) 本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱（光谱集676图) 一致。

【检查】 有关物质  取本品适量，用水溶解制成每1ml中含1.0mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液；照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20％～25％。精密量取供试品溶液和对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的4倍，供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，杂质A（相对赖诺普利主峰保留时间约为1.8）峰面积不得大于对照溶液主峰面积的0.3倍（0.3％），其他杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的1/2（0.5％）。

乙醇、二氯甲烷、甲苯  取本品约0.5g，精密称定，置10ml顶空瓶中，精密加入0.2mol/L氢氧化钠溶液5ml使溶解, 密封，作为供试品溶液。另取无水乙醇、二氯甲烷、甲苯各适量，精密称定，加 N,N-二甲基甲酰胺使溶解并定量稀释制成每1ml中各含乙醇0.25g、二氯甲烷30mg和甲苯44.5mg的对照品贮备溶液，精密量取适量，用0.2mol/L氢氧化钠溶液定量稀释制成每1ml中各含乙醇0.5mg、二氯甲烷60µg和甲苯89µg的溶液，精密量取5ml，置10ml顶空瓶中，密封，作为对照品溶液。照残留溶剂测定法（附录Ⅷ P第二法），用（6％）氰丙基苯基-（94％）二甲基聚硅氧烷为固定液（或极性相似的固定液）的毛细管柱；程序升温：初始温度40℃，维持5分钟，以每分钟10℃升至150℃，维持1分钟；进样口温度150℃；氢火焰离子化检测器温度为250℃；顶空进样，顶空瓶平衡温度为85℃，平衡时间为20分钟。取对照品溶液顶空进样，记录色谱图，按乙醇、二氯甲烷、甲苯顺序出峰，各色谱峰的分离度均应符合要求。分别取对照品溶液和供试品溶液顶空进样，记录色谱图，按外标法以峰面积计算，含乙醇、二氯甲烷、甲苯均应符合规定。

水分  取本品，照水分测定法(附录Ⅷ M 第一法 A)测定，含水分应为8.0％～9.5％。

炽灼残渣  取本品1.0g，依法检查(附录Ⅷ N)，遗留残渣不得过0.1％。

重金属  取炽灼残渣项下遗留的残渣，依法检查(附录Ⅷ H 第二法)，含重金属不得过百万分之十。

【含量测定】 照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-磷酸盐缓冲液(0.02mol/L磷酸二氢钠溶液，用氢氧化钠试液调节pH值至5.0)(8:92)为流动相；检测波长为215nm；柱温50℃。取赖诺普利对照品约10mg，置10ml量瓶中，加水适量使溶解，置水浴中加热2小时。取出，放冷，用水稀释至刻度，摇匀。取20μl注入液相色谱仪，赖诺普利与杂质A（相对保留时间约为1.8）的分离度应大于5.0，理论板数按赖诺普利峰计算不低于700。

测定法  取本品适量，精密称定，用水溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.2mg的溶液，精密量取20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取赖诺普利对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

【类别】 抗高血压药。

【贮藏】 遮光，密封保存。

【制剂】 (1) 赖诺普利片  (2) 赖诺普利胶囊