过氧苯甲酰

Guoyangbenjiaxian

Benzoyl Peroxide

[修订]

【检查】  氯化物  取本品0.5g，加丙酮15ml溶解后，边振摇边缓缓加入0.05mol/L硝酸溶液50ml，放置10分钟后滤过，滤液置100ml量瓶中，用0.05mol/L硝酸溶液洗涤滤渣2次，每次10ml，洗液并入量瓶中，用0.05mol/L硝酸溶液稀释至刻度，摇匀，量取10ml，用水稀释至30ml，依法检查（附录Ⅷ A），与标准氯化钠溶液3.5ml制成的对照溶液比较，不得更浓（0.07%）。

有关物质  取本品适量，精密称定，用乙腈溶解并定量稀释制成每1ml中约含过氧苯甲酰2mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，用乙腈定量稀释制成每1ml中含2μg的溶液，作为对照溶液（1）；另精密称取苯甲酸、苯甲醛与苯甲酸乙酯各适量，用流动相溶解并定量稀释制成每1ml中分别含0.15mg、0.025mg与0.025mg的混合溶液，精密量取适量，用乙腈稀释制成每1ml中分别含30μg、5μg与5μg的溶液，作为对照溶液（2）。取苯甲酸与苯甲醛各适量，用乙腈溶解并稀释制成每1ml中均约含30μg的溶液，作为系统适用性试验溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-水-冰醋酸（500:500:1）为流动相，检测波长为235nm。取系统适用性试验溶液20µl，注入液相色谱仪，记录色谱图，苯甲醛峰与苯甲酸峰的分离度应不低于6.0。取对照溶液（2）20µl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使苯甲酸色谱峰的峰高约为满量程的90%。再精密量取供试品溶液与对照溶液（1）、（2）各20µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中如显苯甲酸、苯甲醛和苯甲酸乙酯杂质峰，均不得大于对照溶液⑵中相应主峰的峰面积，其他各杂质峰峰面积的和不得大于对照溶液（1）中主峰峰面积的10倍，所有杂质总量不得过2.0%[供试品溶液中任何小于对照溶液（1）主峰峰面积1/5的峰与溶剂峰可忽略不计]。