那可丁

Nakeding

Noscapine

[修订]

【检查】　有关物质  取本品，用流动相制成每1ml 中含1mg 的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置 100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D ）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，0.1mol/L磷酸二氢钠－甲醇（15：85） 为流动相，检测波长为290nm，理论板数按那可丁峰计算不低于2000。取对照溶液20μl 注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的20%～30%。精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2.5 倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积。