酞丁安乳膏

Taiding'an Rugao

Ftibamzone Cream

[修订]

【鉴别】 （1）取本品0.3g，加0.4%氢氧化钠溶液5ml，混匀后，置分液漏斗中，加三氯甲烷10ml，振摇提取，静置分层后，取水层加稀盐酸使呈微酸性，再加硫酸铜试液，即生成棕色沉淀。

（２）取含量测定项下的供试品溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ Ａ）测定，在349nm的波长处有最大吸收。

【含量测定】 避光操作。取本品适量（约相当于酞丁安25mg），精密称定，置50ml量瓶中，加二甲基甲酰胺约30ml，微温约5分钟，使酞丁安溶解，放至室温，用二甲基甲酰胺稀释至刻度，摇匀，置冰浴中冷却15分钟，滤过，滤液放至室温。精密量取滤液5ml ，置50ml量瓶中，用乙醇稀释至刻度，摇匀。再精密量取5ml，置25ml量瓶中，用稀乙醇稀释至刻度，摇匀，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在349nm的波长处测定吸光度；另取酞丁安对照品约25mg（按无二氧六环的干燥品计），精密称定，置50ml量瓶中，加二甲基甲酰胺5ml溶解后，用稀乙醇稀释至刻度，摇匀，再精密量取适量，用稀乙醇定量稀释制成每1ml中约含10μg 的溶液，同法测定。计算，即得。