酞丁安

Taiding'an

Ftibamzone

[修订]

【性状】 本品在二甲基甲酰胺中易溶，在二氧六环中微溶，在水、乙醇或乙醚中几乎不溶；在氢氧化钠试液中易溶。

【检查】  二氧六环  取异丁醇适量，用N，N-二甲基甲酰胺溶解并稀释成每1ml中含3.3mg的溶液，作为内标溶液。取本品约150mg，精密称定，置10ml量瓶中，用内标溶液溶解并稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另取二氧六环对照品约150mg，精密称定，置50ml量瓶中，用内标溶液溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。照气相色谱法（附录V E）测定，以（5%）苯基-（95%）二甲基聚硅氧烷为固定液（或极性相似的固定液）的毛细管柱为色谱柱，柱温：程序升温，50℃保持5分钟，再以每分钟8℃的速率升温至110℃；进样口温度为150℃；检测器为氢火焰离子化检测器（FID），检测器温度为250℃；分流进样，载气为氮气，流速为每分钟3.5ml，尾吹气（氮气）流速为每分钟30ml。顶空进样，顶空瓶平衡温度为85℃，平衡时间为15分钟，传输管温度为110℃，进样环温度为105℃，理论板数按二氧六环峰计算不低于5000，二氧六环峰与内标物质峰的分离度应不低于2.0。分别精密量取供试品溶液和对照品溶液1ml，置10ml顶空进样瓶中，密封，气体进样，记录色谱图，按内标法以峰面积计算。含二氧六环应为14.0%～20.0%。

【含量测定】  避光操作。取本品约25mg，精密称定，置50ml量瓶中，加二甲基甲酰胺5ml溶解后，用稀乙醇稀释至刻度，摇匀，再精密量取适量，用稀乙醇定量稀释制成每 1ml中约含10μg 的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在349nm的波长处测定吸光度；另取酞丁安对照品，同法测定。计算，即得。