酪氨酸

Lao’ansuan

Tyrosine

书页号：2005年版二部－802

[修订]

……按干燥品计算，含C9H11NO3 不得少于99.0％。

【检查】

其他氨基酸  取本品，加稀氨溶液（浓氨溶液14ml→100ml）溶解，并稀释成每1ml中约含10mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，用水溶解并稀释成每1 ml中含0.04 mg 的溶液，作为对照溶液（1），另取酪氨酸与苯丙氨酸对照品各适量，置同一量瓶中，用稀氨溶液溶解并稀释成每1ml中各含0.4mg的溶液，作为对照溶液（2）。照薄层色谱法（附录 Ⅴ B）试验，精密吸取上述三种溶液各2µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正丙醇-浓氨溶液（7：3）为展开剂，展开，晾干，喷以茚三酮的丙酮溶液（1→50），在80℃加热至斑点显色，立即检视。对照溶液(2)应显两个清晰分离的斑点。供试品溶液如显杂质斑点，与对照溶液(1)的主斑点比较不得更深（0.4%）。

删除“热原”检查项。

[增订]

细菌内毒素  取本品适量，用细菌内毒素检查用水制成饱和溶液，取上清液依法检查（附录XI E），每1g中含内毒素的量应小于40.0EU（供注射用）。