酮康唑片

Tongkangzuo Pian

# Ketoconazole Tablets

本品含酮康唑（C26H28Cl2N4O4）应为标示量的90.0%～110.0%。

【性状】本品为白色至微红色片。

【鉴别】(1) 取本品细粉适量（约相当于酮康唑10mg），加0.1mol/L的盐酸溶液5ml，使溶解，加碘化铋钾试液数滴，即生成橙红色沉淀。

（2）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液的主峰保留时间应与对照品溶液的主峰保留时间一致。

【检查】 溶出度  取本品，照溶出度测定法（附录Ⅹ C第二法）测定，以氯化钠溶液（取氯化钠2.0g，置1000ml量瓶中，加水适量和盐酸7.0ml溶解，加水稀释至刻度，摇匀）800ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量，滤过，弃除初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另取酮康唑对照品约25mg，精密称定，置100ml量瓶中，加上述氯化钠溶液溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在270nm的波长处分别测定吸收度，计算每片的溶出量，限度为标示量的80%，应符合规定。

有关物质  取本品细粉适量，加甲醇溶解制成每1ml含酮康唑10mg的溶液，滤过，去除初滤液，取续滤液作为供试品溶液；精密量取供试品溶液适量，用甲醇定量稀释制成每1ml含酮康唑0.05mg的溶液，作为对照溶液。照酮康唑有关物质项下方法测定，供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，应扣除空白溶剂的吸收峰和小于对照溶液主峰面积0.1倍的杂质峰，单个杂质的峰面积不得大于对照溶液主峰面积（0.5%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的2倍（1.0%）。

其它 应符合片剂项下有关的各项规定（附录Ⅰ A）。

【含量测定】照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；0.5%醋酸铵溶液-0.2%二异丙胺的甲醇溶液（30：70）为流动相；检测波长：242nm。理论板数按酮康唑峰计算不低于2500。

测定法  取本品20片，精密称定，研细，混匀，取适量（约相当于酮康唑0.1g），精密称定，置100ml量瓶中，加甲醇60ml，振摇30分钟，用甲醇稀释至刻度，摇匀。用带盖离心管以3500转/分钟离心5分钟，精密量取上清液10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取酮康唑对照品适量，用甲醇溶解并稀释制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。

【类别】同酮康唑。

【规格】0.2g

【贮藏】15～30℃干燥处保存。