酮康唑

Tongkangzuo

# Ketoconazole

[修订]

按干燥品计算，含C26H28Cl2N4O4不得少于99.0%。

【检查】有关物质   取本品适量，用甲醇溶解并稀释成每1ml中含10mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，用甲醇定量稀释成每1ml中含0.05mg的溶液，作为对照溶液；另取酮康唑对照品、盐酸洛哌丁胺对照品各5mg，置100ml量瓶中，用甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，作为系统适用性试验溶液。照高效液相色谱法（附录V D）测定。用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（BDS，15cm×4.6mm，5μm适用）；检测波长为220nm，柱温35℃；以0.34%硫酸氢四丁基铵溶液为流动相A，乙腈为流动相B，按下表进行梯度洗脱。取系统适用性溶液10µl注入液相色谱仪，酮康唑峰的保留时间约为6分钟，酮康唑峰与盐酸洛哌丁胺峰的分离度应大于15。再取对照溶液10µl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使酮康唑峰高约为满量程的20%；再精密量取供试品溶液与对照溶液各10µl，分别注入液相色谱仪，供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，应扣除空白溶剂峰和小于对照溶液主峰面积0.1倍的杂质峰，各杂质峰面积之和不得大于对照溶液中酮康唑峰面积（0.5%）。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 95 | 5 |
| 10 | 50 | 50 |
| 15 | 50 | 50 |
| 17 | 95 | 5 |
| 22 | 95 | 5 |

干燥失重  取本品，在105℃减压干燥至恒重，减失重量不得过0.5%(附录Ⅷ L)。

【制剂】  （1）酮康唑乳膏  （2）复方酮康唑乳膏  （3）酮康唑洗剂  （4）酮康唑片  （5）酮康唑胶囊