酮洛芬搽剂

Tongluofen Chaji

Ketoprofen Liniment

书页号：2005年版二部－801

[修订]

【含量测定】照高效液相色谱法（附录ⅤD）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以磷酸盐缓冲液（取磷酸二氢钾68.0g，加水溶解并稀释至1000ml，用磷酸调节pH值至3.5±0.05）－乙睛－水（2：43：55）为流动相；检测波长为255nm。理论板数按酮洛芬峰计算不低于2000。

测定法  精密量取本品适量，用流动相稀释制成每1ml中约含酮洛芬0.1mg的溶液，精密量取10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取酮洛芬对照品适量，精密称定，加流动相溶解并稀释制成每1ml中约含0.1mg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。