醋氨己酸锌

Cu’anjisuanxin

Zinc   Acexamate

书页号：2005年版二部－833

[修订]

【检查】 镉盐与铅盐  取本品1.0g，置25ml量瓶中，加硝酸溶液（8→100）溶解并稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；另取本品1.0g，置25ml量瓶中，加标准镉溶液[称取氯化镉（CdCl2• 2.5H2O）0.203g，溶于水，移入1000ml容量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀；精密量取1ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀（每1ml含镉2μg）]1.0ml与标准铅溶液（每1ml含铅10.0μg）1.0ml，加8%硝酸溶液溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液；照原子吸收分光光度法（附录Ⅳ D第二法）分别在228.8nm与217.0nm的波长处测定吸光度，对照溶液吸光度读数（a），供试品溶液吸光度读数（b）,b值应小于（a—b）（镉0.0002%，铅0.001%）。

【含量测定】  “取本品约0.4g，精密称定，加水50ml微热使溶解，加氨-氯化铵缓冲液（pH10.0）10ml与铬黑T指示液少许”改为“取本品约0.4g，精密称定，加水50ml微热使溶解，加氨-氯化铵缓冲液（pH10.0）10ml与铬黑T指示剂少许”