新增品种

醋酸奥曲肽

Cusuan Aoqutai

# Octreotide Acetate

C49H66N10O10S.nC2H4O2   1019.26.n60.02

本品为D-苯丙氨酰-L-半胱氨酰-L-苯丙氨酰-D-色氨酰-L-赖氨酰-L-苏氨酰-N-［2-羟基-1-（羟甲基）丙基］-L-半胱氨酰胺环（2→7）-二硫键醋酸盐，以无水与无醋酸物计，含奥曲肽(C49H66N10O10S2)应为95.0％～102.0%。

【性状】  本品为白色或类白色冻干粉末或疏松块状物。

本品在水和冰醋酸中易溶，在乙醚中不溶。

比旋度  取本品，精密称定，用冰醋酸制成每1ml中含5mg的溶液，依法测定 (附录Ⅵ E)，以无水与无醋酸物计算，比旋度应为-66.0°至 -76.0°。

【鉴别】 （1） 取本品约1mg，加水1ml溶解，加碱性酒石酸铜试液1ml，即显蓝紫色。

（2） 在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】  酸度  取本品，加水制成每1ml中含0.125mg的溶液，依法测定(附录VI H )，pH值应为5.0～7.0。

溶液的澄清度与颜色  取本品，加水制成每1ml中含0.125mg的溶液，溶液应澄清无色，如显浑浊，与1号浊度标准液(附录Ⅸ B)比较，不得更浓；如显色，与黄色1号标准比色液(附录Ⅸ A 第一法)比较，不得更深。

氨基酸比值   取本品适量,加6 mol/L盐酸溶液，用氮气置换空气后熔封，置110℃水解 24小时,冷却，启封，真空干燥，加0.1mol/L盐酸溶液溶解并制成每1ml中约1mg的溶液。取此溶液100µl，加10％二硫代二丙酸溶液（取二硫代二丙酸1g，加0.4mol/L硼酸盐缓冲液（pH10.2）10ml使溶解，用40％氢氧化钠溶液调pH至10.4）100µl，混匀，80℃水浴10分钟，放冷，作为供试品溶液。另取胱氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸及苏氨醇对照品，用0.1mol/L盐酸溶液制成与供试品相应浓度的溶液，作为对照品溶液。照氨基酸分析法（附录XX，第一法）测定。按外标法以峰面积计算各氨基酸含量。

以苯丙氨酸、赖氨酸的总摩尔数的三分之一作为1，计算各氨基酸的相对比例，其数值应在下列范围之内：

半胱氨酸1.7～2.3、苏氨酸0.8～1.2、苯丙氨酸1.8～2.2、赖氨酸0.9～1.1；存在苏氨醇。

有关物质  照含量测定项下的方法测定，按峰面积归一化法计算，溶剂峰与醋酸峰除外，单个杂质峰面积不得过1.0%，各杂质峰面积之和不得过2.0%。

醋酸  取本品适量，精密称定，照合成多肽中的醋酸测定法（附录     ），含醋酸应为5.0％～12.0%。

水分  取本品，照水分测定法(附录Ⅷ M 第一法)测定，含水分不得过10.0%。

【含量测定】  照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定。

色谱条件与系统适应性  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以10%四甲基氢氧化铵溶液-水-乙腈(2:88:10)（用10％磷酸溶液调pH值至5.4）为流动相A，10%四甲基氢氧化铵溶液-水-乙腈(2:38:60)（用10％磷酸溶液调pH值至5.4）为流动相B，进行梯度洗脱；检测波长为210nm；取脱苏氨醇奥曲肽和奥曲肽对照品各适量，加水溶解并制成每1ml中约含脱苏氨醇奥曲肽10μg和奥曲肽0.1mg的混合溶液，取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图。理论板数按醋酸奥曲肽峰计算应不低于3000；脱苏氨醇奥曲肽与奥曲肽峰的分离度应符合要求。梯度洗脱程序如下：

| 时间(分钟) | 流动相A( %) | 流动相B( %) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 73 | 27 |
| 30 | 95 | 45 |
| 31 | 50 | 27 |
| 37 | 50 | 27 |

测定法  取本品适量，精密称定，用水制成每1ml中约含0.125mg的溶液，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取醋酸奥曲肽对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

【类别】  多肽激素类。

【贮藏】  遮光，密封，在冷处保存。

【制剂】 （1）醋酸奥曲肽注射液  （2）注射用醋酸奥曲肽