醋酸曲安奈德乳膏

Cusuan Qu’annaide Ruangao

Triamcinolone Acetonide Acetate Ointment

书页号：2005年版二部－844

[修订]

本品含醋酸曲安奈德（C26H33FO7）应为标示量的90.0%～110.0%。

【含量测定】  照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-水(60：40)为流动相；检测波长为240nm。理论板数按醋酸曲安奈德峰计算不低于2500，醋酸曲安奈德峰与内标物质峰的分离度应符合要求。

内标溶液的制备  取炔诺酮，加甲醇制成每1ml中约含0.15mg的溶液，即得。

测定法  取本品适量(约相当于醋酸曲安奈德1.25mg)，精密称定，置50ml量瓶中，加甲醇约30ml，置80℃水浴中加热2分钟，振摇，使醋酸曲安奈德溶解，放冷至室温，精密加内标溶液5ml，用甲醇稀释至刻度，摇匀，置冰浴中冷却2小时以上，取出后迅速滤过，放至室温，精密量取续滤液20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取醋酸曲安奈德对照品适量，精密称定，用甲醇溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.125mg的溶液，精密量取10ml与内标溶液5ml，置50ml量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，同法测定，按内标法以峰面积计算，即得。