醋酸氢化可的松乳膏

Cusuan Qinghua Kedisong Rugao

Hydrocortisone Acetate Cream

书页号：2005年版二部－851

[修订]

【鉴别】 （1）取本品约6g，置烧杯中，加无水乙醇30ml，在水浴上加热使融化，置冰浴中冷却后，滤过，滤液蒸干，残渣照醋酸氢化可的松项下的鉴别(1)、(2)项试验，显相同的反应。

(2) 在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【含量测定】  取本品适量（约相当于醋酸氢化可的松12.5mg），精密称定，置50ml 量瓶中，加甲醇适量，置80℃水浴中加热使基质完全融化，放冷至室温，用甲醇稀释至刻度，摇匀，置冰浴中冷却2小时，迅速用滤膜（0.45μm）滤过，弃去初滤液20ml，精密量取续滤液5ml，置25ml量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，照醋酸氢化可的松含量测定项下的方法，自“精密量取20μl注入液相色谱仪”起，依法测定。计算，即得。