醋酸氢化可的松眼膏

Cusuan Qinghua Kedisong Yangao

Hydrocortisone Acetate Eye Ointment

书页号：2005年版二部－852

[修订]

【含量测定】  取本品适量（约相当于醋酸氢化可的松6.25mg），精密称定，置50ml量瓶中，加甲醇适量，置80℃水浴中加热约80分钟，并时时振摇，必要时补充甲醇，使基质完全融化，放冷至室温，用甲醇稀释至刻度，摇匀，置冰浴中冷却1小时，迅速用滤膜（0.45μm）滤过，弃去初滤液20ml，精密量取续滤液10ml，置25ml量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，照醋酸氢化可的松含量测定项下的方法，自“精密量取20μl注入液相色谱仪”起，依法测定。计算，即得。

[增订]

【鉴别】 (2) 在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。