醋酸泼尼松

Cusuan Ponisong

Prednisone Acetate

书页号：2005年版二部－845

[删去]

【性状】 熔点  本品的熔点（附录Ⅵ C）为235 ～242℃，熔融时同时分解。

[修订]

【检查】 有关物质 取本品，加流动相制成每1ml中含0.5mg的溶液作为供试品溶液（临用现配）。取泼尼松、醋酸可的松对照品适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中各含0.5mg的混合溶液，精密量取1ml与供试品溶液1ml，置100ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液20μl注入液相色谱仪，出峰顺序为泼尼松、醋酸泼尼松、醋酸可的松峰，醋酸泼尼松峰与醋酸可的松峰的分离度应大于2.5。调节检测灵敏度，使醋酸泼尼松峰的峰高约为满量程的20%；再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成份峰保留时间的2倍。供试品溶液色谱图中如有与对照溶液中泼尼松、醋酸可的松保留时间一致的峰，按外标法以峰面积计算，其含量分别不得过0.5%和1.5%。各杂质峰面积的和不得大于对照溶液中醋酸泼尼松峰面积的2倍（2.0%）（供试品溶液中任何小于对照溶液醋酸泼尼松峰面积0.01倍的色谱峰可忽略不计）。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-水（33：67）为流动相，检测波长240nm。醋酸泼尼松峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。

测定法  取本品适量，精密称定，加甲醇溶解并稀释制成每1ml中约含0.1mg的溶液；精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取醋酸泼尼松对照品适量，精密称定，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。