醋酸甲羟孕酮片

Cusuan Jiaqiangyuntong Pian

Medroxyprogesterone Acetate Tablets

书页号：2005年版二部－841

[修订]

【鉴别】 （2）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】  含量均匀度   取本品1片，置乳钵中，研细，加甲醇适量分次移入20ml量瓶（2mg规格）或50ml量瓶（4mg规格）或100ml量瓶（10mg规格）中，超声15分钟，放冷，加甲醇稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液，照含量测定项下的方法测定含量，应符合规定（附录Ⅹ E）。

溶出度  方法一（2mg、4mg和10mg规格）  取本品，照溶出度测定法（附录Ⅹ C第二法），以0.5％十二烷基硫酸钠溶液500ml（2mg，4mg规格）或900ml（10mg规格）为溶出介质，转速为每分钟50转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量，滤过，取续滤液作为供试品溶液；另取醋酸甲羟孕酮对照品约10mg，精密称定，置100ml量瓶中，加甲醇10ml,超声使醋酸甲羟孕酮溶解，放冷，加0.5％十二烷基硫酸钠溶液稀释至刻度，摇匀，精密量取适量，加0.5％十二烷基硫酸钠溶液定量稀释制成每1ml中约含10μg的溶液（4mg，10mg规格）或4μg的溶液（2mg规格），作为对照品溶液。照含量测定项下的色谱条件，精密量取供试品溶液与对照品溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图，按外标法以峰面积计算出每片的溶出量。限度为标示量的50％，应符合规定。

方法二（250mg规格）  取本品，照溶出度测定法（附录Ⅹ C第二法），以异丙醇-水（40：60）900ml为溶出介质，转速为每分钟100转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量，滤过，取续滤液，加溶出介质定量稀释制成每1ml中约含10μg的溶液，作为供试品溶液；另取醋酸甲羟孕酮对照品约10mg，精密称定，加异丙醇-水（40：60）溶解并定量稀释制成每1ml中约含10μg的溶液，作为对照品溶液。照含量测定项下的色谱条件，精密量取供试品溶液与对照品溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。按外标法以峰面积计算出每片的溶出量。限度为标示量的70％，应符合规定。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-水（70：30）为流动相；检测波长为254nm。理论板数按醋酸甲羟孕酮峰计算应不低于2000，主成分前一杂质峰与主成分峰的分离度应符合规定。

测定法  取本品10片（10mg、250mg规格）或15片（4mg规格）或25片（2mg规格），精密称定，研细，精密称取适量（约相当于醋酸甲羟孕酮10mg），置100ml量瓶中，加甲醇约60ml，超声15分钟使醋酸甲羟孕酮溶解，放冷，用甲醇稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取醋酸甲羟孕酮对照品适量，精密称定，用甲醇溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.1mg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。